| План мероприятий по сокращению потерь электрической энергии ГП ВО «Вожегодская ЭТС» на 2016 год |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования | Ожидаемый результат % | Экономический эффект, тыс. руб. |
|  |  |  | Объём | Сумма тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА |
| Монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 до ТП №20 «Профорест» | км | ВЛ-10 кВ 1,393 км; | 1356 | 2-4 квартал | Амортизация | Снижение потерь э/э при передаче потребителям |  |
| 2 | Реконструкция ветхих распределительных сетей КВЛ 0,4/10 кВ микрорайон «Манехино» п.Вожега. | км шт | ПСД; КТП-0,25 МВА | 1234 | 2-3 квартал | Амортизация | Снижение потерь э/э при передаче потребителям |  |
| 3 | Реконструкция распределительных сетей 10 кВ Западная сторона п.Вожега. | шт | ПСД | 2110 | 1-4 квартал | Амортизация | Снижение потерь э/э при передаче потребителям |  |
| 4 | Монтаж, замена приборов учета электроэнергии | шт | 25 | 75 | 1-4 квартал | Собственные средства ГП ВО «ВЭТС | Снижение потерь э/э на 1% по приборам учета (2,5 кВт) |  |
| Эксплуатационные работы |
| 5 | Контроль количества получаемой электроэнергии от ОАО «ВСК» по населенным пунктам |  |  |  | постоянно | Собственные средства ГП ВО «ВЭТС» | Достоверный учет получаемой э/э, снижение потерь э/э |  |
| 6 | Ведение баланса но фидерам производственных потребителей |  |  |  | постоянно | -/- | Достоверный учет отпускаемой э/э, снижение потерь э/э |  |
| 7 | Проверка приборов учета и схем подключения по потребителям |  |  |  | постоянно | -/- | Достоверный учет отпускаемой э/э, снижение потерь э/э |  |
| 8 | Ведение выборочно баланса по многоквартирным домам |  |  |  | постоянно | -/- | Оценка фактических потерь э/э во внутридомовых сетях |  |
| 9 | Отключение неплательщиков с выносом: шкафов учета за пределы квартир, зданий |  |  |  | постоянно | -/- | Снижение потерь э/э, борьба с хищениями э/э |  |
| 10 | Контроль качества контактных соединений |  |  |  | постоянно | -/- | Снижение потерь э/э вследствие уменьшения нагрева |  |
| 11 | Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ |  |  |  | ПОСТОЯННО | -/- | Снижение потерь э/э ; |  |

Примечание: строки 5-11 таблицы - по незаполненным позициям отсутствует методика расчета.

Директор                          Е.Н. Артамонов