форма 5.1

(рекомендуемая)

Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

АО «Вожегодская ЭТС»

(наименование организации)

162160, Вологодская область, п.Вожега, ул.Луева,5а

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.gpvovets.narod.ru |
| Дата опубликования | 29.04.2016 |
| Отчетный период | апрель 2016 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей СО) |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ, ф.Больница, ф.Прачечная | 1.04.16 | - | 2 часа | Замена деревянной опоры на ж/б опору | По заявке |
| 2 | ТП №58 все фидера | 4.04.16 | - | 3 часа 38 мин | Подключение стройплощадки МКД | По заявке |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ, ф.Больница, ф.Прачечная | 05.04.16 | - | 4часа 40 мин | Перетяжка проводов, спилка деревьев |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ, ф.50 лет Победы | 06.04.16 | - | 20 мин | Ремонт уличного освещения |  |
| 5 | ТП №32 все фидера | 15.04.16 | - | 17 мин | Переключение трансформаторов с Т1 на Т2 |  |
| 6 | ВЛ-10 кВ Ф.Заводской | 24.04.16 | 24.04.16 | 4 часа 37 мин | Поиск причины отключения фидера | Аварийное отключение |
| 7 | ВЛ-10 кВ, ф.Заводской | 24.04.16 | 24.04.16 | 46 мин | Поиск причины отключения фидера | Аварийное отключение |
| 8 | ВЛ-10 кВ, ф.Заводской, ТП №13 | 28.04.16 | - | 8 мин | Плановое переключение с ф.Западный |  |
| 9 | ВЛ-10 кВ, ф.Заводской, ТП №27 | 28.04.16 | - | 10 мин | Плановое переключение с ф.Западный |  |
| 10 | ВЛ-10 кВ, ф.Заводской, ТП №37 | 29.04.16 | - | 7 мин | Плановое переключение с ф.Западный |  |
| 11 | ВЛ-10 кВ, ф.Заводской, ТП №40 | 29.04.16 | - | 4 мин | Плановое переключение с ф.Западный |  |
| 12 | ТП №62 ф. Ул.Победы | 29.04.16 | - | 24 мин | Замена уличного светильника |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

# Text boxes

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |