форма 5.1

(рекомендуемая)

Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

АО «Вожегодская ЭТС»

(наименование организации)

162160, Вологодская область, п.Вожега, ул.Луева,5а

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.gpvovets.narod.ru |
| Дата опубликования | 31.08.16 |
| Отчетный период | август 2016 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей СО) |  |  |  |
| 1 | ТП №59 ф. ул. Пушкина | 01.08.16 | 01.08.16 | 2 часа | Монтаж СИП и ВРУ на опоре ВЛ | по заявке |
| 2 | ТП №32 ф. Октябрьский | 02.08.16 | 02.08.16 | 2 часа 40 мин | Спилка деревьев в охранной зоне ВЛ |  |
| 3 | ТП №32 ф. Октябрьский | 03.08.16 | 03.08.16 | 1 час 30 мин | Спилка деревьев в охранной зоне ВЛ |  |
| 4 | ТП №38 все фидера | 10.08.16 | 10.08.16 | 3 часа | Плановый ремонт ТП №38 |  |
| 5 | ТП №20 все фидера | 10.07.16 | 10.07.16 | 40 мин | Переключение на другой трансформатор |  |
| 6 | ТП №38 все фидера | 11.08.16 | 11.08.16 | 3 часа | Плановый ремонт ТП №38 |  |
| 7 | ТП №38 все фидера | 16.08.16 | 16.08.16 | 3 часа | Плановый ремонт ТП №38 |  |
| 8 | ТП №39 ф. ул.Заводская | 16.08.16 | 16.08.16 | 2 часа 50 мин | Монтаж СИП к новому МКД |  |
| 9 | ТП №38 все фидера | 17.07.16 | 17.07.16 | 2 часа 40 мин | Плановый ремонт ТП №38 |  |
| 10 | ТП №58 все фидера | 17.07.16 | 17.07.16 | 1 час 45 мин | Плановый ремонт ТП №58 |  |
| 11 | ТП №25 ф. Котельная | 17.08.16 | 17.08.16 | 1 час | Подключение жилого дома | по заявке |
| 12 | ТП №58 все фидера | 18.08.16 | 18.08.16 | 2 час | Подключение жилого дома | по заявке |
| 13 | ВЛ-10 кВ ф.База | 23.08.16 | 23.08.16 | 2 часа | Включение реклоузера | аварийное отключение |
| 14 | ВЛ-10 кВ ф.База | 25.08.16 | 25.08.16 | 3 часа | Включение реклоузера | аварийное отключение |
| 15 | ТП №28 ф. ул.Гарина | 25.08.16 | 25.08.16 | 2 часа 25 мин | Устранение обрыва проводов | по заявке |
| 16 | ВЛ-10 кВ ф.Заводской | 25.08.16 | 25.08.16 | 36 мин | Ремонт РВ-10 на ТП №9 |  |
| 17 | ТП №38 все фидера | 29.08.16 | 29.08.16 | 2 часа 15 мин | Плановый ремонт ТП №38 |  |
| 18 | ТП №29 ф. ул.Октябрьская,67а | 29.08.16 | 29.08.16 | 25 мин | Монтаж силовой розетки на опоре ВЛ-0,4 кВ |  |
| 19 | ТП №2 ф.Скважина | 29.08.16 | 29.08.16 | 30 мин | Ремонт ввода в жилой дом ул.Заречная,19 | по заявке |
| 20 | ТП №38 все фидера | 30.08.16 | 30.08.16 | 2 часа | Плановый ремонт ТП №38 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

# Text boxes

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |