форма 5.1

(рекомендуемая)

Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ГП ВО «Вожегодская ЭТС»

(наименование организации)

162160, Вологодская область, п.Вожега, ул.Луева,5а

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.gpvovets.narod.ru |
| Дата опубликования | 1.03.2016 |
| Отчетный период | февраль 2016 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей СО) |  |  |  |
| 1 | ТП №11, ф. «ул.Советская» | 01.02.16 | - | 1 час | Подключение видеокамеры к ВЛ-0,4 кВ |  |
| 2 | ТП №38, все фидера | 01.02.16 | - | 35 мин | Подтяжка контактов на выводах трансф-ра №1 |  |
| 3 | ТП №28 ф. «ул.Гагарина» | 02.02.16 | - | 35 мин | Ремонт ввода на ул.Садовая ,20 |  |
| 4 | ТП №26, все фидера | 02.02.16 | - | 50 мин | Подтяжка контактных соединений |  |
| 5 | ТП №35, все фидера | 03.02.16 | - | 40 мин | Подтяжка контактных соединений |  |
| 6 | ТП №39, все фидера | 03.02.16 | - | 55 мин | Подтяжка контактных соединений |  |
| 7 | ТП №39, ф. «ул.Луева» | 09.02.16 | - | 15 мин | Отключение нежилого дома |  |
| 8 | ТП №26, ф.«Коопер.», «Райпо», «Свободы» | 9.025.16 | - | 15 мин | Отключение нежилого дома |  |
| 9 | ТП №11, все фидера | 26.02.16 | - | 1 ч 30 мин | Подключение офиса, доливка масла в трансф-р |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

# Text boxes

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |