форма 5.1

(рекомендуемая)

Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

АО «Вожегодская ЭТС»

(наименование организации)

162160, Вологодская область, п.Вожега, ул.Луева,5а

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.gpvovets.narod.ru |
| Дата опубликования | 31.07.16 |
| Отчетный период | июль 2016 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей СО) |  |  |  |
| 1 | ТП №35 все фидера | 04.07.16 | 04.07.16 | 15 мин | переключения ТП с фЗаводской на ф.Западный |  |
| 2 | ТП №26 ф. Шагалова, ф. Полярная | 04.07.16 | 04.07.16 | 20 мин | правка ж/б опор |  |
| 3 | ТП №15 ф. База СМУ | 06.07.16 | 06.07.16 | 2 часа 25 мин | замена эл.счётчика и тр-ров тока |  |
| 4 | ТП №15 ф. База ДРСУ | 06.07.16 | 06.07.16 | 3 часа 25 мин | замена эл.счётчика и тр-ров тока |  |
| 5 | ТП №21 ф. ул.Южная | 07.07.16 | 07.07.16 | 40 мин | подключение жилого дома |  |
| 6 | ТП №12 ф.ул.Транспортная | 12.07.16 | 12.07.16 | 7 часов 30 мин | плановый ремонт ВЛ-0,4 кВ |  |
| 7 | ТП №60 ф..Администрация | 15.07.16 | 15.07.16 | 30 мин | по заявке АО «Вожега-Лес» |  |
| 8 | ВЛ-10 кВ ф.База | 16.07.16 | 16.07.16 | 1 час 45 мин | отключение реклоузера |  |
| 9 | ТП №12 ф.ул.Транспортная | 18.07.16 | 18.07.16 | 3 часа 50 мин | плановый ремонт ВЛ-0,4 кВ |  |
| 10 | ТП №12 ф.ул.Транспортная | 19.07.16 | 19.07.16 | 45 мин | плановый ремонт ВЛ-0,4 кВ |  |
| 11 | ТП №79 все фидера | 20.07.16 | 20.07.16 | 1 час | замена тр-ров тока |  |
| 12 | ТП №15 ф.Радужный | 21.07.16 | 21.07.16 | 1час 50 мин | подключение жилого дома |  |
| 13 | ТП №8 ф.ул.Ветеранов | 21.07.16 | 21.07.16 | 20 мин | подключение гаража |  |
| 14 | ТП №58 ф.Котельная | 25.07.16 | 25.07.16 | 1 час | подключение жилого дома |  |
| 15 | ТП №59 все фидера | 28.07.16 | 28.07.16 | 2 часа 50 мин | подключение жилого дома |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

# Text boxes

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |