форма 5.1

(рекомендуемая)

Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

АО «Вожегодская ЭТС»

(наименование организации)

162160, Вологодская область, п.Вожега, ул.Луева,5а

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.gpvovets.narod.ru |
| Дата опубликования | 31.05.2016 |
| Отчетный период | май 2016 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей СО) |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф.Западный | 01.05.16 | 01.05.16 | 6 часов 26 мин | Устранение замыкания в РУ-10 кВ ТП №18 | Аварийное отключение |
| 2 | ТП №57, ф.Первомайская | 04.05.16 | - | 1 час 20 мин | Устранение обрыва поводов ВЛ-0,4 кВ | По заявке |
| 3 | ТП №70, ф.Северный | 05.05.16 | - | 1 час 15 мин | Подключение стройплощадки | По заявке |
| 4 | ТП №12, ф.Котельная | 11.05.16 | - | 40 мин | Замена вводов в гаражи ЦРБ |  |
| 5 | ТП №35, ф.Прачечная | 18.05.16 | - | 15 мин | Отключение старой поликлиники | По заявке |
| 6 | ТП №32 все фидера | 18.05.16 | - | 45 мин | Переключение трансформаторов с Т2 на Т1 |  |
| 7 | РП-10 кВ, все фидера | 24.05.16 | 24.05.16 | 18 мин | Переключение с ячейки №3 на ячейку №4 | По заявке СЖД |
| 8 | ТП №12, ф.Школьная | 24.05.16 | - | 30 мин | Отключение стройплощадки | По заявке |
| 9 | ТП №12, ф.Транспортная | 26.05.16 | - | 1 час 55 мин | Переключение конторы ВКХ на ТП №41 | По заявке |
| 10 | ТП №31 ф. РТП | 26.05.16 | - | 1 час 36 мин | Ремонт вводов в здание РТП | По заявке |
| 11 | ТП №12, все фидера | 26.05.16 | - | 14 мин | Переключение на другой трансформатор |  |
| 12 | ТП №12, все фидера | 30.05.16 | - | 1 час 20 мин | Техническое обслуживание трансфор-ра №1 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

# Text boxes

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |