Форма 1.6

(рекомендуемая)

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ГП ВО «Вожегодская ЭТС»

(наименование организации)

п.Вожега, ул.Луева, 5а

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.gpvovets.narod.ru |
| Дата опубликования | 1 марта 2016 г. |
| Отчетный период | 2015 г. |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 01 | 04 | 21,25 | 05 | 17,55 | Отключение ВЛ-10 кВ из-за срыва провода | Спилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ |
| 2 | 01 | 11 | 21,10 | 12 | 15,10 | Отключение ВЛ-10 кВ из-за падение веток | Спилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ |
| 3 | 01 | 30 | 11,05 | 31 | 16,00 | Отключение ВЛ-10 кВ из-за падение дерева | Спилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ |
| 4 | 06 | 11 | 13,25 | 11 | 13,35 | Отключение ВЛ-10 кВ из-за падение веток | Спилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ |
| 5 | 08 | 15 | 20,45 | 16 | 10,40 | Отключение ВЛ-10 кВ из-за пробоя изолятора | Повысить качество осмотров в РУ-10 кВ |
| 6 | 10 | 03 | 3,40 | 03 | 18,50 | Отключение ВЛ-10 кВ из-за падение дерева | Спилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |