форма 5.1

(рекомендуемая)

Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ГП ВО «Вожегодская ЭТС»

(наименование организации)

162160, Вологодская область, п.Вожега, ул.Луева,5а

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | www.gpvovets.narod.ru |
| Дата опубликования | 1.04.2016 |
| Отчетный период | март 2016 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей СО) |  |  |  |
| 1 | ТП №35, ф. «Прачечная», «Больница» | 04.03.16 | - | 2 час 45 мин | Монтаж СИПа к водонапорной башне |  |
| 2 | ВЛ-10 кВ ф. «Заводской» | 21.03.16 | - | 1 час | Ремонт ЛР №7 на опоре №1 |  |
| 3 | ТП №39 все фидера | 21.03.16 | - | 6 часов 45 мин | Монтаж кабеля на ТП |  |
| 4 | ТП №39 ф. все фидера | 24.03.16 | - | 5 часов | Монтаж СИПа к стройплощадке |  |
| 5 | ВЛ-10 кВ ф. «п.База» | 24.03.16 | - | 3 мин | По заявке РЭС |  |
| 6 | ВЛ-10 кВ ф. «Западный» | 24.03.16 | - | 3 мин | По заявке РЭС |  |
| 7 | ВЛ-10 кВ ф. «Восточный» | 24.03.16 | - | 6 мин | По заявке РЭС |  |
| 8 | ВЛ-10 кВ ф. «Заводской» | 24.03.16 | - | 2 мин | По заявке РЭС |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

# Text boxes

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |