АКТ

готовности здания __________________________________________________

Потребителя________________________________________________________

к эксплуатации в отопительном периоде 2012-2013г.

пос._____________________                                                      «____»________2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации (ТСО)

мастер т/участка №

и представитель Потребителя

произвели осмотр узла ввода, состояние утепления здания, а так же наличие актов выполнения летних ремонтных работ.

В результате обследования установлено следующее:

1. Акт гидравлического испытания внутренней системы отопления_________________

(имеется, не имеется)

2. Акт гидравлической промывки системы отопления    ___________________________________

(имеется, не имеется)

3. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)	_________________________________________________

(имеется, не имеется)

4. Оборудование ИТП (если ИТП имеется):

- запорная арматура на входе ____________________________________________

- перемычка	_________________________________

- грязевики	_________________________________

- врезки под манометры __________________________________________________

- манометры (наличие и госповерка)_______________________________________

-  врезки под термометры(наличие и госповерка )_____________________________

-	изоляция трубопроводов по подвалу    ____________________________________

(если отсутствует, должен быть составлен акт с указанием длин трубопроводов)

5. По зданию:

-	состояние входных дверей в подъезды и подвалы____________________________

_________________________________________________________________________

- наличие рам и остекления в окнах подвала___________________________________

_________________________________________________________________________

- состояние люков, рам и остекления чердаков________________________________

________________________________________________________________________

- состояние утепления перекрытия чердака (чем утеплено и толщина слоя)

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

На момент проверки здание

к проведению отопительного сезона (ОЗП)____________________________________________

(готово, не готово)

ТСО                                           ___________________(________________)

Потребитель                             ___________________(________________)

Примечание. При отсутствии актов п. 1, 2 и замечаниях по п.5 здание считается не готовым к проведению ОЗП.