п. 16. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  ГП ВО "Вожегодская ЭТС" НА  2010 ГОД

| № пп | Наименование объекта | Ед. | Мощность | Затраты в текущих ценах (тыс. руб.) без НДС | Источник финансирования | Эффективность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм |  | Всего на год | 1 кв. | II кв. | III кв. | IY кв. |  |  |
| I. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности работы котельных |  |
| 1.1. | Монтаж насоса UPS кот. № 14 | шт. | 1 | 71,2 |  |  |  | 71,2 | Амортизация | Снижение потребления электроэнергии |
| 2. | Повышение эффективности транспортировки тепла |  |
|  | Замена ветхих участков тепловых сетей с изоляцией ППУ |  |
| 2.1. | кот № 3 - от пристройки школы до мастерских | п.м | 65 | 138,8 |  |  | 138,8 |  | Амортизация | Снижение потерь теплоэнергии |
| 2.2. | кот.№4 - от ТК 6 до Хватова д.7 | п.м | 80 | 274,2 |  |  | 274,2 |  |  |  |
| 2.3. | - от ТК 3 до д/с "Сказка" | п.м | 55 | 170,2 |  |  | 170,2 |  |  |  |
| 2.4. | кот № 10 - от ТК 3 до ТК 12 | п.м | 42 | 107,7 |  |  | 107,7 |  |  |  |
|  | Итого |  | 242 | 690,9 |  |  | 690,9 |  |  |  |
| 3. | Техническое перевооружение |  |
| 3.1. | Приобретение вычислит. техники | шт. | 2 | 100 | 100 |  |  |  | Амортизация | Снижение общеэксплуатационных затрат |
| 3.2. | Приобретение спец.техники |  |  | 2096,5 |  |  |  | 2096,5 |  |  |
|  | Итого |  |  | 2958,6 | 100 |  | 690,9 | 2167,7 |  |  |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  ГП ВО "Вожегодская ЭТС" за 2010 год

| № пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность, км. | Затраты в текущих ценах (тыс.руб) без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| I | Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж насоса UPS кот. № 14 (12, 19) | шт. | 1 | 1 | 71,2 | 70,0 | амортизация |
| 2. | Замена ветхих тепловых сетей с изоляцией ППУ, всего | п.м. | 242 | 111,9 | 690,9 | 114,2 | амортизация |
| 3. | Тепловые сети 18 кв.ж/дома 40 лет Победы, 17 а. | п.м. |  | 245 |  | 582,6 | прочие |
| 4. | Демонтаж и установка трубы дымовой кот № 11, 13. | шт. |  | 2 |  | 222,0 | амортизация |
| 5. | Строительство центральной котельной п. Вожега |  |  |  | 2096,5 | 2866,9 | амортизация |
| 6. | Замена дымососа кот.№ 4 | шт. |  | 1 |  | 50,8 | амортизация |
| 7. | Замена двигателя к дымососу кот № 15 | шт. |  | 1 |  | 20,1 | амортизация |
| 8. | Приобретение вычислительной техники | шт. | 2 | 3 | 100 | 77,3 | амортизация |
|  | Итого тепловые сети |  |  |  | 2958,6 | 4003,9 | 135,3% |
|  | в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизации |  |  |  | 2958,6 | 3123 |  |
|  | прочие |  |  |  |  | 880,9 |  |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА   по теплоэнергетике ГП ВО " Вожегодская ЭТС" НА  2011 ГОД

| № пп | Наименование объекта | Ед изм. | Мощность. | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на год | 1 кв. | II кв. | III кв. | IY кв. |  |
| 1 | Замена насоса | шт. | 1 | 25 |  |  |  | 25 |  |
| 2 | Замена дымовой трубы на котельной | шт. | 2 |  | 326,1 |  | 326,1 |  | амортизация |
| 3 | Замена котла | п.м. | 2 |  | 370 |  | 370 |  | амортизация |
| 4 | Замена тепловых сетей |  | 120 |  | 300 |  | 300 |  | амортизация |
| 5 | Строительство центральной котельной в п. Вожега" |  | Монтаж и производство пуско-наладочных работ 1 и 2 котла |  | 2000 | 2000 |  |  | амортизация |
|  | Итого объем инвестиций |  |  |  | 3021,1 | 2000 | 996,1 | 25 |  |
|  | в том числе за счет амортизации |  |  |  | 3 021,1 | 2000 | 996,1 | 25,0 |  |

| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ по теплоэнергетике ГП ВО "Вожегодская ЭТС"за 2011 год. |
| --- |
| № пп | Наименование объекта | Ед. изм | Мощность, протяженность | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1. | Замена насоса | шт. | 1 | 1 | 25 | 54,9 | амортизация |
| 2. | Замена дымовой трубы на котельной | шт. | 2 | 2 | 326,1 | 331,5 | амортизация |
| 3. | Замена котла | шт. | 2 | 1 | 370 | 332,9 | амортизация |
| 4. | Замена тепловых сетей | п.м. | 120 |  | 300 |  | амортизация |
| 5. | Строительство центральной котельной в п. Вожега |  | Монтаж и производство пуско-наладочных работ 1 и 2 котла | Монтаж 1 и 2 котла | 2000 | 3671,5 | амортизация |
| 6. | Приобретение прибора расходомера | шт. |  | 1 |  | 129,2 | амортизация |
|  | Итого объем инвестиций |  |  |  | 3021,1 | 4520 | 149,6% |
|  | в т.ч. за счет амортизации |  |  |  | 3 021,1 | 4520 |  |

| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА по теплоэнергетике ГП ВО "Вожегодская ЭТС" НА 2012 ГОД |  |
| --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность; протяженность; количество | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
|  |  |  |  | Всего на год | 1 кв. | II кв. | III кв. | IY кв. |  |
| 1. | Замена ветхих тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции | п.м. | 44 п. м. | 590 |  |  | 590 |  | амортизация |
| 2. | Замена котла | шт. | 1 | 150 |  |  | 150 |  | амортизация |
| 3. | Замена сетевых насосов | шт. | 3 | 213 |  | 142 | 71 |  | амортизация |
| 4. | Система диспетчеризации и аварийного контроля котельных | шт. | 3 | 300 | 300 |  |  |  | амортизация |
| 5. | Приобретение спец.техники (погрузчик ) | шт. | 1 | 1800 |  |  |  | 1800 | амортизация |
| 6. | Строительство центральной котельной пос. Вожега. Резервный источник питания Дизельная электростанция 250кВА | шт. | 1 | 3000 |  |  | 3000 |  | привлеченные средства |
|  | Итого объем инвестиций |  |  | 6053 | 300 | 142 | 3811 | 1800 |  |
|  | в том числе за счет амортизации |  |  | 3 053 | 300 | 142 | 811 | 1 800 |  |
|  | прибыли |  |  | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет по ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ по теплоэнергетике ГП ВО "Вожегодская ЭТС" НА 2012 ГОД |
| Наименование объекта | Ед. | Мощность; протяженность; количество | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
|  | изм. |  | план | факт |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |
| 1.Замена ветхих тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции | п.м. | 44 п. м. |  | 590 | 311,1 | амортизация |
| 2.Замена котла №23 | шт. | 1 |  | 150 |  | амортизация |
| 3.Замена сетевых насосов | шт. | 3 | Кот №12,25 -2 шт. | 213 | 104,4 | амортизация |
| 4.Система диспетчеризации и аварийного контроля котельных | шт. | 2 | 3 | 300 | 613,1 | амортизация |
| 5.Приобретение спец.техники (погрузчик ) | шт. | 1 |  | 1800 |  | амортизация |
| 6.Замена двигателя экскаватора | шт. |  | 1 |  | 187,1 | амортизация |
| 7.Строительство центральной котельной пос. Вожега. | шт. | Резервный источник питания Дизельная электростанция 250кВА |  | 3000 |  | Привлеченные средства |
|  |  |  | Пусконаладочные работы 1,2 котел, экспертиза т/с 1,2 этап, инженерные изыскания |  | 4179,4 | амортизация |
| Монтаж частотного преобразователя котельной №25 |  |  | 2 |  | 353 | амортизация |
| Итого объем капитальных вложений |  |  |  | 6053 | 5748,1 | 95 |
| 95в том числе за счет амортизации |  |  |  | 3053 | 5748,1 |  |
| за счет привлеченные средства |  |  |  | 3000 |  |  |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА по теплоэнергетике ГП ВО "Вожегодская ЭТС" НА 2013 год

| Наименование объекта | Ед. изм | Мощность, протяженность | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1.Замена ветхих тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции кот№25 (подм. 12,3) | п.м. | 222 | 2210 |  |  | 2210 |  |
| 2.Замена сетевых насосов на котельных № 14,15 | шт. | 2 | 134 |  | 67 | 67 |  |
| 3.Замена дымовых труб кот№ 10,24,26 | шт. | 3 | 575 |  |  | 575 |  |
| 4.Приобретение техники погрузчик | шт. | 1 | 1600 |  |  |  | 1600 |
| 5. Диспетчеризация центральной котельной | шт. | 1 | 360 | 360 |  |  |  |
| Итого объем капитальных вложений |  |  | 4879 | 360 | 67 | 2852 | 1600 |
| В том числе по поселениям |  |  |  |  |  |  |  |
| Вожегодское городское поселение |  |  | 4416 | 360 |  | 2456 | 1600 |
| Сельское поселение Кадниковское |  |  | 212 |  |  | 212 |  |
| Сельское поселение Явенгское |  |  | 251 |  | 67 | 184 |  |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ по теплоэнергетике ГП ВО "Вожегодская ЭТС" за 2013 год

| Наименование объекта | Ед. изм | Мощность, протяженность | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| Замена ветхих тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции кот№25 (подм. 12,3) | п.м. | 222 |  | 2210 |  | амортизация |
| Замена сетевых насосов на котельных № 14,15 | шт. | 2 |  | 134 |  | амортизация |
| Замена дымососа кот.№ 10 | шт. |  | 1 |  | 68,7 | амортизация |
| Замена дымовых труб кот№ 10,24,26 | шт. | 3 | 2 | 575 | 360 | амортизация |
| Реконструкция дымовой трубы кот. № 25 | шт. |  | 1 |  | 553,2 | амортизация |
| Приобретение техники - погрузчик | шт. | 1 | 1 | 1600 | 1135,6 | амортизация |
| Диспетчеризация центральной котельной | шт. | 1 |  | 360 |  | амортизация |
| Строительство центральной котельной |  |  | Обследование тепловых сетей для ввода в эксплуатацию |  | 29,0 | амортизация |
| Приобретение генератора ЕР 200 Х | Шт. |  | 1 |  | 71,7 | Амортизация |
| Итого |  |  |  | 4879 | 2218,2 |  |
| В т.ч. за счет амортизации |  |  |  | 4879 | 2218,2 |  |
| прибыли |  |  |  |  |  |  |

Производственная  программа развития  ГП ВО "Вожегодская ЭТС" на  2014 год в сфере теплоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Мощность; протяженность; количество | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего на год | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |  |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции от котельной №25 | п.м. | 162 | 1909 |  | 435 | 1474 |  | амортизация |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных № 4 ,29 | шт. | 2 | 108 |  |  |  | 108 | амортизация |
| 3 | Замена дымовых труб кот. № 8,24 | шт. | 2 | 405 |  |  | 405 |  | амортизация |
| 4 | Монтаж котлов котельная № 25, 11,14,20 | шт. | 4 | 3065 |  | 3065 |  |  | амортизация |
| 5 | А/м "Камаз" | шт. | 1 | 1500 |  |  |  | 1500 | амортизация |
|  | Итого объем капитальных вложений |  |  | 6987 | 0 | 3500 | 1879 | 1608 |  |
|  | в том числе по поселениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городское поселение Вожегодское |  |  | 5032 |  | 2000 | 1474 | 1558 |  |
| 2 | Сельское поселение Кадниковское |  |  | 253 |  |  | 203 | 50 |  |
| 3 | Сельское поселение Явенгское |  |  | 1702 |  | 1500 | 202 |  |  |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ по теплоэнергетике ГП ВО "Вожегодская ЭТС" за 2014 год

| Наименование объекта | Ед. изм | Мощность, протяженность | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| Замена ветхих тепловых сетей на трубы в ППУ изоляции кот№25 (подм. 12,3) | п.м. | 162 | 66,8 | 1909 | 117,6 | амортизация |
| Замена сетевых насосов на котельных № 4,29 | шт. | 2 |  | 108 |  | амортизация |
| Замена дымовых труб кот№ 8,24, 9 | шт. | 2 | 1 | 405 | 99,6 | амортизация |
| Монтаж котлов кот. № 11,14,20 котельная № 25 | шт. | 4 | 1 | 3065 | 1246,4 | амортизация |
| Приобретение техники А/м "Камаз" | шт. | 1 |  | 1500 |  | амортизация |
| Капитальный ремонт двигателя а/м Камаз | Шт. |  | 1 |  | 382,4 |  |
| Монтаж дымососа |  |  | 1 |  | 51,7 |  |
| Монтаж циклона кот.№ 25 |  |  | 1 |  | 204,5 |  |
| Монтаж насосов кот.№ 25 |  |  | 1 |  | 6,9 |  |
| Итого |  |  |  | 6987 | 2109,2 |  |
| В т.ч. за счет амортизации |  |  |  | 6987 | 2109,2 |  |
| прибыли |  |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава городского поселения Вожегодское | Глава сельского поселения Кадниковское | Глава сельского поселения Явенгское |  |  | Директор ГП ВО "Вожегодская ЭТС" |
| _____________ Н.В.Оленев | __________В.В.Степанова | ______________С.В.Чигин |  |  | _____________ Е.Н.Артамонов |
| "___" _________ 2014г. | "___" _________ 2014г. | "___" _________ 2014г. |  |  | "___" _________ 2014г. |
| Перечень основных мероприятий ГП ВО "Вожегодская ЭТС"по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Вожегодского муниципального района на 2015 год. |
| № пп | Наименование поселения и работ | Ед.изм. | количество | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
|  |  |  |  | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Замена сетевых насосов на котельных № 4, 14 | шт. | 2 | 160 | 160 |  |  |  | амортизация |
| 2 | Замена подпиточных насосов на котельных № 14, 17, 18 | шт. | 3 | 150 | 50 | 100 |  |  | амортизация |
| 4 | Замены дымовых труб №8 | шт. | 1 | 210 |  | 210 |  |  | амортизация |
| 5 | Приобретение спец.техники | шт. | 1 | 1500 |  |  |  | 1500 | амортизация |
|  | Всего по котельным, кроме ЦК |  |  | 2020,0 | 210,0 | 310,0 | 0,0 | 1500,0 |  |
| Центральная котельная (новое строительство) |
| 6 | котел №3 | т.р. |  | 1026 | 1026 |  |  |  | амортизация |
| 7 | Проектные работы 3 этапа реконструкции тепловых сетей котельной № 25 Центральная (к котельной № 18 через котельную № 7) | шт. | 1 | 1281 | 1281 |  |  |  | амортизация |
|  | Реконструкция 3 этап (частичная закупка материалов) | м | 80 | 1279 |  |  | 1279 |  | амортизация |
| 8 | Проектные работы 4 этапа реконструкции тепловых сетей котельной №25 Центральная (к №4,17) | шт. | 1 | 2088 |  | 2088 |  |  | амортизация |
| Всего по ЦК, тыс.руб. | 5674,0 | 2307,0 | 2088,0 | 1279,0 | 0,0 |  |
| Всего по предприятию объем капитальных вложений, тыс.руб. | 7694 | 2517 | 2398 | 1279 | 1500 |  |
| в том числе по поселениям |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городское поселение Вожегодское | 7354 | 2387 | 2188 | 1279 | 1500 | амортизация |
| 2 | Сельское поселение Кадниковское | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | амортизация |
| 3 | Сельское поселение Явенгское | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | амортизация |
| Всего по предприятию объем капитальных вложений, тыс.руб. | 7694 | 2517 | 2398 | 1279 | 1500 |  |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ по теплоэнергетике ГП ВО "Вожегодская ЭТС" за 2015 год

| Наименование объекта | Ед. изм | Мощность, протяженность | Затраты в текущих ценах (тыс.руб.) без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| Замена подпиточных насосов на котельных № 14, 17, 18 | шт. | 3 |  | 150 |  | амортизация |
| Замена сетевых насосов на котельных № 4, 14 | шт. | 2 |  | 160 |  | амортизация |
| Замена дымовых труб | шт. | 1 | 5 | 210 | 475,3 | амортизация |
| Приобретение спец.техники | шт. | 1 |  | 1500 |  | амортизация |
| Замена коробки передач на узел дробления кот. № 25 | шт. |  | 1 |  | 75,9 | амортизация |
| Строительство тепловой сети ул. Советская «Магнит» | м. |  | 51 |  | 117,3 | Плата за тех.присоединение |
| Строительство тепловой сети ул. Транспортная «Пятерочка» | м. |  | 55 |  | 50,1 | Плата за тех.присоединение |
| Реконструкция административного здания | шт. |  | 1 |  | 622,2 | амортизация |
| Центральная котельная (новое строительство) |
| котел №3 | т.р. |  |  | 1026 | 156,5 | амортизация |
| Проектные работы 3 этапа реконструкции тепловых сетей котельной № 25 Центральная (к котельной № 18 через котельную № 7) | шт. | 1 |  | 1281 |  | амортизация |
| Реконструкция 3 этап (частичная закупка материалов) | м | 80 |  | 1279 |  | амортизация |
| Проектные работы 4 этапа реконструкции тепловых сетей котельной №25 Центральная (к №4,17) | шт. | 1 |  | 2088 |  | амортизация |
| Итого |  |  |  |  | 1497,3 |  |
| В т.ч. за счет амортизации |  |  |  |  | 1329,9 |  |
| платы за тех.присоединение |  |  |  |  | 167,4 |  |