п. 18. Информация о наличии технической возможности доступа к услугам теплоснабжения:

а) Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения.

| № п.п | Заказчик | Вид объекта | Адрес объекта | Дата поступления заявки | Выдача технических условий ТСО | Выполнение технических условий заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вожегодская районная станция по борьбе с болезнями животных | административное здание | Луева,3 | 16.04.2010г | 21.04.2010г. | в работе |
| 2 | Отдел архитектуры и градостроительства Вожегодского района | магазин | Транспортная,11 | 23.04.2010г | 27.04.2010г. | выполнены |
| 3 | ООО «Вожегодская управляющая компания» | Жилой дом | 40лет Победы,17а | 14.07.2010г. | 19.07.2010г. | выполнены |
| 4 | ЗАО «Вологдакоксконсультант» | Школа №2 | Транспортный пер.2 | 20.12.2010г. | 30.12.2010г. | в работе |
| 5 | Администрация Вожегодского муниципального района | Жилой дом | Садовая 18 | 07.02.2011г. | 11.02.2011г. | выполнены |
| 6 | Администрация Вожегодского муниципального района | Жилой дом | Спортивная 8 | 14.10.2011г. | 17.10.2011г. | Выполнено 1этап, 2этап, 3этап |
| 7 | МБОУ «Верхнее-Кубенская средняя общеобразовательная школа» | школа | д. Холдынка | 21.05.2012г. | 22.05.2012г. | выполнены |
| 8 | Канахин А.Н. | Кафе-бар «Атика» | Октябрьская 42а | 31.08.2012г. | 03.09.2012г. | в работе |
| 9 | ИП Шемякин | Административное здание | Садовая 1а | 12.07.2013г. | 17.07.2013г. | в работе |
| 10 | ООО «Верховажьелес» | Административное здание | п.База | 24.09.2013г. | 25.09.2013г. | выполнены |
| 11 | Отдел архитектуры района | Проектируемый жилой дом | п.Вожега, Заводская 13 | 11.06.2014г. | 18.06.2014г. | в работе |
| 12 | Отдел архитектуры района | Проектируемый жилой дом | п.Вожега, Гагарина 66а | 11.06.2014г. | 18.06.2014г. | в работе |
| 13 | Отдел архитектуры района | Проектируемый жилой дом | п Кадниковский, ул.Спортивная 10а | 27.10.2014г. | 29.10.2014г. | в работе |
| 14 | Отдел архитектуры района | Проектируемый жилой дом | п Кадниковский, ул.Добролюбова, 2а | 27.10.2014г. | 29.10.2014г. | в работе |
| 15 | Отдел архитектуры района | Проектируемое здание морга | п Вожега, ул.Транспортная | 16.01.2015г. | 22.01.2015г. | в работе |
| 16 | Отдел архитектуры района | Проектируемый торговый центр | п.Вожега, ул.Советская, 13 | 02.03.2015г. | 02.03.2015г. | выполнены |
| 17 | Кужелюк С.Н. | Торговый центр | п.Вожега, ул.Советская, 13 | 18.06.2015г. | 30.06.2015г. | выполнены |
| 18 | Артамонова В.Н. | магазин | Транспортная,11 | 22.06.2015г. | 22.06.2015г. | выполнены |

б) Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

| № п.п | Заказчик | Вид объекта | Адрес объекта | Дата поступления заявки | Выдача технических условий ТСО | Выполнение технических условий заказчиком | Дата подключения к системе теплоснабжения ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Вожегодского муниципального района | Жилой 39-ти квартирный дом | Октябрьская, 65 в | 15.09.2008г | 10.10.2008г | Выполнены частично | 21.04.2010г |
| 2 | ООО «Вожегодская управляющая компания» | Жилой дом | 40 лет Победы, 17а | 14.07.2010г | 19.07.2010г | выполнены | 18.11.2010г. |
| 3 | Администрация Вожегодского муниципального района | Жилой дом | Спортивная 8 1этап | 14.10.2011г. | 17.10.2011г. | выполнено | декабрь 2011года |
| 4 | Администрация Вожегодского муниципального района | Жилой дом | Садовая 18 | 07.02.2011г. | 11.02.2011г. | выполнено | октябрь 2013года |
| 5 | Администрация Вожегодского муниципального района | Жилой дом | Спортивная 8 2этап | 14.10.2011г. | 17.10.2011г. | выполнено | январь 2014года |
| 6 | Артамонова В.Н. | магазин | Транспортная,11 | 22.06.2015г | 22.06.2015г | выполнены | сентябрь 2015года |
| 7 | Кужелюк С.Н. | торговый центр | Советская,13 | 02.03.2015г | 02.03.2015. | выполнены | октябрь 2015года |
| 8 | Администрация Вожегодского муниципального района | Жилой дом | Спортивная 8 3этап | 14.10.2011г. | 17.10.2011г. | выполнено | декабрь 2015года |

в) Количество заявок на подключении к системе теплоснабжения ТСО, по которым принято решение об отказе в подключении - нет.

г) Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.01.2011 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | 2,16 | 1,71 | 1,71 | 0 |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | 2,00 | 1,48 | 1,48 | 0 |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,68 | 1,43 | 0,25 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,43 | 0,14 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,57 | 0,36 | 0,21 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,70 | 1,11 | 0,96 | 0,16 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,19 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,76 | 0,5 | 0,26 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,3 | 0,28 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,40 | 0,24 | 0,16 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | 3,00 | 2,58 | 2,58 | 0 |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,13 | 0,70 | 0,45 | 0,25 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,57 | 0,57 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,73 | 0,73 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | 2,44 | 2,24 | 2,24 | 0 |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,65 | 1,02 | 0,62 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 1,20 | 0,79 | 0,39 | 0,40 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,41 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,27 | 0,13 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,29 | 0,06 | 0,23 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,40 | 0,19 | 0,20 |
| 24 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,27 | 0,31 |
| 25 | №27(Мишутино) | д. Мишутино | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 26 | №28(Халдынка) | д.Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| Всего: | 31,57 | 22,3 | 17,64 | 4,66 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.01.2012 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | 2,16 | 1,36 | 0 | 0 |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | 2,00 | 1,31 | 0 | 0 |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,68 | 1,64 | 0,04 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,16 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,57 | 0,38 | 0,19 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,70 | 1,10 | 0,96 | 0,16 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,19 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,75 | 0,5 | 0,25 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,26 | 0,32 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,40 | 0,24 | 0,16 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | 3,00 | 1,99 | 0 | 0 |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,13 | 0,70 | 0,41 | 0,29 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | 2,44 | 1,55 | 0 | 0 |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,65 | 1,04 | 0,61 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,69 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 0,21 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,27 | 0,31 |
| 26 | №27(Мишутино) | д. Мишутино | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 27 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 28 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,33 | 0,22 | 0,10 | 0,12 |
| 29 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 0,05 |
| Всего: | 39,72 | 25,95 | 15,47 | 4,29 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.01.2013 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,64 | 0,02 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,16 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,90 | 0,04 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,18 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,5 | 0,24 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,26 | 0,32 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,04 | 0,59 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 0,21 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №27(Мишутино) | д. Мишутино | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 27 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 28 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 29 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 30,12 | 19,77 | 15,33 | 4,44 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.04.2013 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,64 | 0,02 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,16 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,90 | 0,04 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,18 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,5 | 0,24 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,26 | 0,32 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,04 | 0,59 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 0,21 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №27(Мишутино) | д. Мишутино | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 27 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 28 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 29 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 30,12 | 19,77 | 15,33 | 4,44 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.07.2013 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,64 | 0,02 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,16 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,90 | 0,04 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,18 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,5 | 0,24 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,25 | 0,33 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,04 | 0,59 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 0,21 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №27(Мишутино) | д. Мишутино | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 27 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 28 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 29 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 30,12 | 19,77 | 15,33 | 4,44 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.10.2013 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,64 | 0,02 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,16 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,90 | 0,04 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,18 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,5 | 0,24 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,22 | 0,36 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,04 | 0,59 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 0,21 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №27(Мишутино) | д. Мишутино | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 27 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 28 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 29 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 30,12 | 19,77 | 15,33 | 4,44 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.01.2014 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,16 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,90 | 0,04 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,18 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,5 | 0,24 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,22 | 0,36 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,04 | 0,59 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 0,21 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №27(Мишутино) | д. Мишутино | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 27 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 28 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 29 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 30,12 | 19,77 | 15,33 | 4,44 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.04.2014 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,16 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,90 | 0,04 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,18 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,5 | 0,24 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,22 | 0,36 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,04 | 0,59 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 0,21 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №27(Мишутино) | д. Мишутино | 0,30 | 0,20 | 0,08 | 0,12 |
| 27 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 28 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 29 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 30,12 | 19,77 | 15,31 | 4,46 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.07.2014 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,16 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,90 | 0,04 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,46 | 0,18 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,5 | 0,24 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,22 | 0,36 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,04 | 0,59 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,12 | 0,25 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,16 | 0,21 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 29,82 | 19,57 | 15,23 | 4,34 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.10.2014 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,94 | 0 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,39 | 0,35 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,19 | 0,39 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,01 | 0,62 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 29,82 | 19,57 | 15,04 | 4,53 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.01.2015 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,94 | 0 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,39 | 0,35 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,19 | 0,39 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,01 | 0,62 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 29,82 | 19,57 | 15,04 | 4,53 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.04.2015 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,94 | 0 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,39 | 0,35 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,19 | 0,39 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,01 | 0,62 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| 29 | №31(Гридино) | д.Гридино | 0,45 | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| Всего: | 30,27 | 19,91 | 15,21 | 4,70 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.07.2015 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,94 | 0 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,39 | 0,35 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,19 | 0,39 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,01 | 0,62 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,41 | 0,21 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| 29 | №31(Гридино) | д.Гридино | 0,45 | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| Всего: | 30,27 | 19,91 | 15,21 | 4,70 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.10.2015 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,94 | 0 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,39 | 0,35 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,19 | 0,39 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,00 | 0,63 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,48 | 0,14 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| 29 | №31(Гридино) | д.Гридино | 0,45 | 0,34 | 0,17 | 0,17 |
| Всего: | 30,27 | 19,91 | 15,27 | 4,64 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.01.2016 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,94 | 0 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,39 | 0,35 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,19 | 0,39 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,00 | 0,63 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,48 | 0,14 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 29,82 | 19,57 | 15,10 | 4,47 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.04.2016 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,94 | 0 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,39 | 0,35 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,19 | 0,39 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,00 | 0,63 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,48 | 0,14 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 29,82 | 19,57 | 15,10 | 4,47 |

Резерв мощности систем теплоснабжения котельных по состоянию

на 01.07.2016 года

| № п.п. | Номер и наименование котельной | Местонахождение котельной | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | С учетом КПД котлов | Присоединенная | Резервная |
| 1 | №1(РУС) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 2 | №3(Школа) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 3 | №4(Спортивная) | п. Вожега | 2,62 | 1,66 | 1,66 | 0 |
| 4 | №5(Заводская) | п. Вожега | 0,92 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 5 | №6(Чкалова) | п. Вожега | 0,90 | 0,56 | 0,38 | 0,18 |
| 6 | №7(ЦРБ) | п. Вожега | 1,47 | 0,94 | 0,87 | 0,07 |
| 7 | №8(Кадн.ДК) | п. Кадниковский | 0,96 | 0,64 | 0,43 | 0,21 |
| 8 | №9(Кадн.школа) | п. Кадниковский | 1,12 | 0,74 | 0,39 | 0,35 |
| 9 | №10(Ухтомица) | д. Савинская | 0,92 | 0,58 | 0,19 | 0,39 |
| 10 | №11(Яв.школа) | п. Пролетарский | 0,62 | 0,39 | 0,24 | 0,15 |
| 11 | №12(ПМК) | п. Вожега | Подмешивающая станция |
| 12 | №13(ДПМК) | п. Вожега | 1,15 | 0,74 | 0,40 | 0,34 |
| 13 | №14(Сямба) | п. Молодежный | 0,82 | 0,53 | 0,53 | 0 |
| 14 | №15(ВМЗ) | п. Вожега | 0,94 | 0,62 | 0,62 | 0 |
| 15 | №16(РТП) | п. Вожега | Консервация оборудования котельной |
| 16 | №17(Путейская) | п. Вожега | 2,62 | 1,63 | 1,00 | 0,63 |
| 17 | №18(Транспортная) | п. Вожега | 0,64 | 0,45 | 0,45 | 0 |
| 18 | №19(Бекетово) | д. Бекетово | 0,62 | 0,40 | 0,40 | 0 |
| 19 | №20(База) | п. База | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 20 | №21(Ючка школа) | п. Ючка | 0,62 | 0,40 | 0,25 | 0,15 |
| 21 | №22(Ючка ДК) | п. Ючка | 0,62 | 0,38 | 0,15 | 0,23 |
| 22 | №23(Яв.больница) | п. Явенга | 0,44 | 0,27 | 0,06 | 0,21 |
| 23 | №24(Михайловская) | д. Михайловская | 0,60 | 0,37 | 0,14 | 0,23 |
| 24 | №25(ЦК) | п. Вожега | 8,00 | 5,62 | 5,48 | 0,14 |
| 25 | №26(ДРСУ) | п. Вожега | 0,92 | 0,56 | 0,27 | 0,29 |
| 26 | №28(Халдынка) | д. Халдынка | 0,78 | 0,51 | 0,24 | 0,27 |
| 27 | №29(Кадн.РЖД) | п. Кадниковский | 0,59 | 0,41 | 0,16 | 0,25 |
| 28 | №30(Явенга РЖД) | п. Явенга | 0,33 | 0,22 | 0,19 | 0,03 |
| Всего: | 29,82 | 19,57 | 15,03 | 4,54 |