## Лист1
Сводные данные об объёме недопоставленной в результате аварийных отключени эл.энергии за 2011г в сети 10 кВ
| п.Вожега |  | п.Кадниковский |  | п.Яхренга |  | п.Бекетова-42 |  | п.Сямба |  | п.База
Месяц | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск
| отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 3 | 3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | 3 | 3544
Всего недоотпуск в кВт*ч: 3544
Всего количество отключений: 3
Сводные данные об объёме недопоставленной в результате аварийных отключени эл.энергии за 2012г в сети 10 кВ
| п.Вожега |  | п.Кадниковский |  | п.Яхренга |  | п.Бекетова-42 |  | п.Сямба |  | п.База
Месяц | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск
| отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
Феврвль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90
Март | 1 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 2 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 1 | 736 | 0 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217
Июль | 0 | 0 | 1 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 1 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 1 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79
ИТОГО: | 5 | 3804 | 2 | 2124 | 1 | 241 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 396
Всего недоотпуск в кВт*ч: 6575
Всего количество отключений: 13
Сводные данные об объёме недопоставленной в результате аварийных отключени эл.энергии за 2013г в сети 10 кВ
| п.Вожега |  | п.Кадниковский |  | п.Яхренга |  | п.Бекетова-42 |  | п.Сямба |  | п.База
Месяц | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск
| отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 580
Феврвль | 3 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 3 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 1 | 805 | 1 | 363 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 1 | 30 | 2 | 687 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 1 | 1120 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | 10 | 4423 | 3 | 1050 | 4 | 2402 | 1 | 144 | 0 | 0 | 3 | 830
Всего недоотпуск в кВт*ч: 8849
Всего количество отключений: 21
Сводные данные об объёме недопоставленной в результате аварийных отключени эл.энергии за 2014г в сети 10 кВ
| п.Вожега |  | п.Кадниковский |  | п.Яхренга |  | п.Бекетово-42 |  | п.Сямба |  | п.База
Месяц | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск
| отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Феврвль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | 1 | 187 | 0 | 0 | 1 | 3987
Март | 0 | 0 | 1 | 410 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 1 | 6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | 0 | 0 | 5 | 8749 | 2 | 463 | 2 | 674 | 0 | 0 | 1 | 3987
Всего недоотпуск в кВт*ч: |  | 13873
Всего кол-во отключений: 9 |  | 10
Сводные данные об объёме недопоставленной в результате аварийных отключени эл.энергии за 2015г в сети 10 кВ
| п.Вожега |  | п.Кадниковский |  | п.Яхренга |  | п.Бекетово-42 |  | п.Сямба |  | п.База
Месяц | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск | Кол-во | Недоотпуск
| отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч | отключений | кВт*ч
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Феврвль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2640 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего недоотпуск в кВт*ч: |  | 2865
Всего кол-во отключений: |  | 7